外破危险源情况流转单

1.线路名称：长10长逸

2.目前情况：

a.工程名称: 宝山区规划N12-0402单元M2-01A地块项目

建设单位：XXXXXX

施工单位：xxxxxx

b.负责人信息：贺关清 18657550585

c.工程动向：

设备主人巡视时发现，长10 / 6# ~ 9#杆南侧，长逸路、淞南路路口南侧空地内有施工。目前刚进入打桩阶段。小桩基距离导线5米，高度约6~8米。经询问项目经理，该地块为新建广场商场，不会用塔吊。已进行安全告知，并且要求对方后续用汽车吊时提前告知。

3.该工程施工变情况：xxxxx

4.施工地点：长逸路、淞南路路口南侧空地

5.危险点排摸：桩机、汽车吊、泵车

设备主人名称

2026年8月12日

{{铭牌图片}}

{{附件}}